盱眙县人民医院老院区消防检测项目(二次）询价采购

项目编号：HAXY-2020-0110-002

询

价

文

件

询价单位：盱眙县人民医院

项目名称：盱眙县人民医院老院区消防检测项目(二次）询价采购

代理机构：江苏宏润建设项目管理咨询有限公司

2020年3月3日

盱眙县人民医院老院区消防检测项目（二次）询价公告

受盱眙县人民医院的委托，江苏宏润建设项目管理咨询有限公司就该单位的盱眙县人民医院老院区消防检测项目(二次）询价采购进行询价采购，现邀请符合条件的供应商参加。

一、项目概况:

1、项目名称:盱眙县人民医院老院区消防检测项目(二次）询价采购

2、招标范围:本次招标为1 个标段，盱眙县人民医院老院区消防检测项目(二次）询价采购

3、采购地点:盱眙县人民医院新区

4、采购内容:盱眙县人民医院老院区消防检测项目  约35000平方米  分为3幢楼（门诊、妇幼保健站、病房区、室外管网检测）  1：具有合格的检测报告2：提出问题并且出具详细的处理方案。

注：投标单位需自行到现场考察，考察费用自理。

5、采购预算: 伍万元整（¥50000.00元）。

6、最高控制价：伍万元整（¥50000.00元）。

7、代理费用及评审费3660元整，由中标单位领取中标通知书支付。

3.投标人资格要求

3.1 投标人须具有独立法人资格,具备有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证(或三证合一营业执照)

3.2 投标人应同时具备建筑消防设施检测机构二级及以上资质;

3.3 符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

3.4 项目检测负责人:拟投入本项目人员必须通过社会消防技术服务机构从业人员综合考试或取得一级注册消防工程师(提供成绩合格截图或一级注册消防工程师证书复印件),且人数不少于一人,提供以上人员资格证书复印件或相关证明材料(中标后采购人进行复查相关原件,若作假取消中标资格)

3.5 项目检测人员应为投标单位正式员工,项目负责人及检测人员2人应提供近一年的社保, (社保缴纳时间自开标之日开始计算,向前一年,由人社部门出具并加盖公章,提供复印件加盖投标人公章装订标书中(中标后采购人进行复查原件,若作假取消中标资格)

3.6 投标单位应有相似三万平米以上检测工程不少于三个工程(该消防工程必须包括: 自动报警系统、自动喷淋系统、室内消火栓系统、应急照明系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火门防火卷帘门、电气火灾监控系统等）且该工程已经消防验收合格。提供合同复印件加盖投标人公章装订标书中(中标后采购人复查检测报告原件、提供合同原件,若作假取消中标资格)。

4.限价为5万元。

5.询价响应文件的报名截止时间和地点:即日起至2020年3月10日 10：00。地址：二山路6号4楼。

6、项目投标保证金：3000元，报名费200元（不退还）。报名时一并缴纳。未中标单位在公示期满三个工作日无息退还，中标单位自动转为履约保证金。

7、报价表递交截止时间：2020 年3月10日 10：00（北京时间），地点：盱眙县人民医院（新区）北大门警务室，截止时间后报价无效。

六、开标时间：2020 年3月10日 10：00（北京时间）。

开标地点：盱眙县人民医院（新区）北大门警务室。

8、报价表装袋和投递要求：

报价人应亲自将加盖公章的营业执照复印件与报价表一并密封递交至盱眙县人民医院（新区）北大门警务室。投递到别处或遗失的，招标人概不负责。

信封密封口处加盖单位公章,在封面注明项目名称、供应商企业全称及联系号码。

9、本次招标联系事项：

（1）招标单位联系人：严寒     电话：15152553678

招标单位地址：盱眙县人民医院   邮编：211700

（2）招标代理联系人：任玉兰  电话：15152550624

盱眙县人民医院

二、服务需求

一、服务内容:

1,按照《江苏省消防条例》、建设工程监督管理规定(公安部119号令)、综合病房、新建大楼项目消防验收等相关文件要求的所有内容,消防工程竣工前应进行消防设施竣工检测.

2、协助沟通消防验收管理部门，积极配合院方及施工单位进行消防问题整改工作，确保消防验收通过。

二、情况介绍:

面积约35000平方米  分为3幢楼（门诊、妇幼保健站、病房区室、室外管网检测）

检测要求1：具有合格的检测报告2;提出问题并且出具详细的处理方案

三、评标办法;本项目最低投标价中标

一、总则

1.为了做好盱眙县人民医院采购消防设施竣工检测中介服务机构项目评标工作,保证项目评审工作的正常有序进行,维护采购人、投标人的合法权益,依据《中华人民共和国政府采购法》、 《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规,本着公开、公平、公正的原则,制定评标办法。

2.本次评标采用最低合理价中标法作为对询价响应文件的比较方法。

3.询价小组成员依据询价文件的要求,对所有投标人提交的询价响应

文件进行资格审查,审查指标如下:

内容初步审查因素

初步审查标准营业执照(副本)、税务登记证(副本),组织机构代码证查验有效证书(副本),或三证合一建筑消防设施检测机构 查验有效证书资询价响应文件的正本,副本数量

符合投标人须知前附表要求

1.询价响应文件装订符合(政府采购法》第二十一格式须符合询价文件要求条规定的承诺书、以上内容由询价小组按照评审指标等要求逐项进行评审,判断响应情况,实质性响应的应评为通过,否则应评为不通过:有任何一项未通过的,详细评审不合格,报价文件按废标处理.

盱眙县人民医院老院区消防检测项目(二次）询价采购报价表

| - 品名 | - 规格 | - 检测规格 | - 检测费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 盱眙县人民医院老院区消防检测 | - 35000平方米 分为3幢楼（门诊、妇幼保健站、病房区、室外管网） | - 约35000平方米 |  |

供应商名称(机打加盖章):

联系人: (签字: )

联系电话:

公司地址:

时间:2020年 月  日

报价须知(请报价人务必认真阅读，以下内容供应商无需打印在报价表中)：

报价人资质要求：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

第二部分  合同主要条款及通用条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的通用条款，询价供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

- 合同主要条款

| 付款方式： | 出具合格消防检测报告后付70%，消防验收通过后结清剩余30% |
| --- | --- |
| 供货要求 | 招标方指定地点 |

二、合同条款

合同条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款，投标人必须实质性响应，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同标的

1.中标价即为合同价。

2.中标单位在签订合同前须向招标单位交纳中标价5%的履约保证金，在服务期满后无息退还。

二、质量保证

1.乙方提供的服务须符合相关规范标准,满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

三、甲方权力与义务

1.甲方为乙方提供办公用房及水电，发生的水电费用按表计量，由乙方承担，依据甲方当地标准收取，乙方应注意节约水电，并遵守甲方的水电管理制度。

2.甲方指定后勤保障部作为考核主体，依照有关法律、法规和后勤服务质量监督管理规定对乙方的服务、质量实行检查、监督和管理；对乙方违反合同规定的行为、发生重大事故、其它严重失职行为及违约行为有权制止，如劝阻无效，后勤保障部有权向院部提出解除合同的建议，并要求乙方承担违约责任。

乙方初次进场甲方给予乙方一个月的过渡期，过渡期内的考核结果不作为结算依据。

3.甲方应尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

4.甲方有权随时抽查，乙方对存在的质量问题，在接到甲方整改通知后，应在两天内提交整改方案，并及时纠正存在问题。

四、结算方式及期限

1、结付方式及期限：出具合格消防检测报告后付70%，消防验收通过后结清剩余30%

五、 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.招标方违约责任

招标方违反合同规定，拒绝接收中标方交付的合格服务，应当承担中标方由此造成的损失。

3.中标方违约责任

中标方不能提供服务（逾期超过三天视为不能提供服务），或服务不到位从而严重影响招标方日常工作的，招标方有权解除合同，中标方向招标方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的招标方有权要求中标方补足。

六、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

七、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

建筑消防设施检测合同

工程名称：

合同编号：

签订地点：

签订时间：

建筑消防设施检测合同

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、检测工程名称：

二、检测项目：乙方负责下列第                  项建筑消防设施的检测技术服务。

1、消防供配电2、火灾自动报警及联动控制系统；3、消火栓给水系统；4、自动喷水灭火系统；5、泡沫灭火系统；6、气体灭火系统；7、排烟系统；8、正压送风系统9、防火分隔设施；10、火灾应急照明及疏散指示标志；11、干粉灭火系统；12、固定消防炮灭火系统；13、消防冷却水系统14、细水雾灭火系统；15、灭火器；16、自动跟踪定位射流灭火系统 ;17建筑消防设施联网监测系统;18、其他建筑消防设施 /                                      。

三、检测依据：《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/T 186-2015）

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行（值班）记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。

3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

六、检测费用及支付方式、期限： 出具合格消防检测报告后付70%，消防验收通过后结清剩余30%

七、违约责任：

1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。

/

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的   1   解决。

1、由 所在地 仲裁机关仲裁；2、向   /   法院起诉。

九、双方协商的其他事项： 1、委托方项目在施工过程中，乙方免费提供技术指导服务。2、任何一方不得无故终止合同，一方违约付对方违约金30% 。

十、合同份数：本合同一式六份，甲方五份，乙方一份。

| 甲方（盖章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： | 乙方（盖章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

年    月    日                 年    月    日

- 第二章   响 应 文 件 格 式

项目名称:

项目编号:

投标人：

日 期：

尊敬的供应商：

请参照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，本文件提供的格式与电子系统格式不一致的，以电子系统格式为准，但报价明细表必须填写。

一、投标函格式

：

关于                 采购项目（项目编号：           ）招标文件，同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表      （投标人单位名称）    （投标人名称）全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）           （CNY ￥            元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物及服务。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真是的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人名称（公章）：

地  址：                    邮  编：

电  话：                    传  真：

法定代表人（委托代理人）签字：

职务：

日期：

二、开标一览表

| - 品名 | - 规格 | - 检测规格 | - 检测费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 氨氮去除剂（固体次氯酸钙） | - 35000平方米 分为3幢楼（门诊、妇幼保健站、病房区、室外管网） | - 35000平方米 |  |

供应商名称(机打加盖章):

联系人: (签字:    	)

联系电话:

公司地址:

时间:2020年	月	日

报价须知(请报价人务必认真阅读，以下内容供应商无需打印在报价表中)：

报价人资质要求：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

三、技术规格响应偏离表

| 序号 | 采购服务需求 | 响应服务需求 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见采购清单和技术要求 | 响应采购清单和技术要求 |  |  |

询价供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：    年　月　日

四、服务承诺

（对于“采购需求及总体要求”，格式由询价供应商自定、加盖公章。）

询价供应商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：    年　月　日

五、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由询价供应商自定、加盖公章）

友情提醒

供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人： （加盖公章）

年     月     日

身份证扫描件

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致   （采购单位）   ：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加盱眙县人民医院 组织的（项目名称 ）                  的政府采购活动，受托人有权在该询价活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与盱眙县人民医院 协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

年     月     日

身份证扫描件件

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承   诺  书

（采购单位）          ：

我方在项目名称：                      的采购过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。同时，若我公司为成交供应商，我们将出具检察院的无行贿犯罪记录查询函；

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月