盱眙县人民医院

医用低温保存箱询价采购报价表

项目编号：xyyxj-202105

因盱眙县人民医院解决核酸检测能力提升项目的需要，满足临床及病人诊疗的需求，对医用低温保存箱行询价采购，欢迎有相应供货、服务能力的企业，就下列全新货物和相关服务提交密封投标文件。

| 项目名称 | 数量 | 品牌型号 | 投标报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用低温保存箱 | 一套 |  |  |  |
| 报 价 总 计 |  | 大写： |  |  |

一、资质文件要求

1、企业法人营业执照（如不是三合一新证，还需提供税务登记证、组织机构代码证副本）。

2、医疗器械注册证（包括副件：医疗器械产品注册登记表；三类、二类提供注册证，一类需提供备案凭证）。

3、医疗器械生产企业许可证（三类、二类提供许可证，一类需提供备案凭证，国产）。

4、医疗器械经营企业许可证（三类提供许可证，二类提供备案，一类不需提供）。

5、ISO9001质量管理体系认证证书。

6、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书。

7、ISO14001环境管理体系认证证书。

8、ISO45001职业健康安全管理体系证书。

9、代理或经销证明。

10、投标人的身份证明。

11、售后服务承诺。

12、建议提供其它能证明企业规模、技术水平、经济实力、社会信誉的证书等。

注：以上材料投标文件內可为复印件，加盖投标单位公章。

13、法人代表证明或授权委托书（原件，加盖投标单位公章）。

14、开具增值税发票。

15、销售廉洁承诺书（格式见附件二，原件加盖投标单位公章）。

16、提供所投标设备器械的主要配置和技术参数。

二、报价须知

1、投标人参加本次招投标活动应当具备《政府采购法》第22条规定条件。

2、投标文件接收时间（北京时间）：开始时间：2021年2月8日，截止时间：2020年2月10日下午17：00，截止时间后，将拒绝接收投标方的投标文件。投标人在报价截止时间前应连续登陆盱眙县人民医院网站查看采购信息，如有采购信息的更正或修改，$Z=:%=A0Y-- 转自盱眙县人民医院 [www.xuyiph.com] --2F]dcBM

而投标人未能及时登陆查看，#y_P\*5*!-- 转自盱眙县人民医院 [www.xuyiph.com] --6A0jo)I4由此造成的报价无效，后果由投标人自行承担。

3、投标文件递交或邮寄地址：淮安市盱眙县洪武大道28号  盱眙县人民医院设备科（8号楼五楼），联系电话： 0517－80811566。

4、投标文件一式三份，正本1份，副本2份，若正本与副本不符，以正本为准。务请密封后加盖投标单位骑缝章（封面注明投标项目名称），投标文件未按要求密封的作无效投标处理。

5、开标地点：盱眙县人民医院 医患沟通办公室。

6、报价人提供的货物必须是全新的、未使用过的原装合格产品。

7、上述货物所有价格须用人民币，金额单位元表示，报价人所报价格应包括运输、装卸、安装、培训等所有费用。

8、根据采购人要求，成交人必须在合同签订见证后15日内供货到位。

9、成交供应商如未在规定时间内与采购人联系签订合同，将对其做出相应处罚。

10、投标方应详细阅读本招标文件中所有内容，投标文件必须对本招标文件中的配置及技术技术参数做出完全响应，投标文件中有详细的配置及技术参数响应表。如供应商提供设备器械不能满足招标方的相关要求，招标方有权作废标处理。

11、货物有主要技术指标和运行性能的详细说明；投标人须随投标文件提供注明货物规格型号和主要技术性能参数的产品彩页等。

12、确定成交供应商方式：在完全满足投标文件中要求的相关配置和技术参数的前提下（投标方原有宣传彩页的相关配置和技术参数不得减少和降低）以低价中标（本次采购项目最高限价5万元）。

13、付款方式:仪器设备到位安装、调试、验收、检测合格、使用正常一个月后付70%，设备无质量问题三个月后付20%，余款一年后付清。

14、设备保修期：≥3年。投标方须保证接到设备故障报修后反应时间不超过2小时，12小时内到位维修，对设备实行终身维修，免收维修费（含差旅费、人工费），只收配件费。

15、验收标准、方法

15.1、投标方在交货时，所供产品必须和投标书中所提供的产品完全一致，在相关技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，产品必须有合格证、装箱单、产品安装使用说明书、质保单、报关单、检验检疫证明等相关资料和保养、维修所需特殊工具。

15.2、招标方可以邀请有关技术人员，按照招标文件对所供产品的配置要求、技术性能及投标单位提出的其它技术参数进行验收。

15.3、设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。招标方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行校核、安全检测。

16、附件一、医用低温保存箱主要配置及技术参数

附件二、销售廉洁承诺书

法人代表（或委托人）签字：

报价单位（盖章）：

联系电话：

公司地址：

时　　间：     年　  月　  日

附件一：

医用低温保存箱主要配置和技术参数

一、主要配置

1、主机

2、搁架等：≥5层

3、抽屉等（≥12套）

4、电源线、产品说明书、合格证等

5、其它安装调试用必备配件

二、主要技术参数

1、有效容积：≥348L。外部尺寸（宽*深*高）：约790*845*1860 mm。

2、设定温度可以在－20℃～－40℃范围内调节，箱内温度均匀度误差小于3°C。

3、微电脑控制，控温精度0.1°C，大屏幕LED数字显示箱内温度，方便用户观察。

4、控制：监控模块实现箱内温度数值实时取值，保证箱内温度与显示温度一致。

5、进口压缩机，高效制冷，使用寿命更长，整机额定功率小于≤300W。

6、双毛细管设计，电磁阀控制，可以自动根据环境温度，箱内温度和设定温度控制毛细管开停，保证箱内温度的稳定性和均匀性。

7、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度。

8、.密封：采用嵌入式双密封条设计，保证更好的保温效果。

9、材料：机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用PS板吸附材质，有效防菌，并便于用户使用中对内部清洁。

10、温度设置程序加密设计，防止他人随意调整箱内温度，保证安全。

11、双外门带锁扣设计，用户可以根据实际使用需要配备挂锁，每个门体均可实现双人双锁，保证存储物品安全。

12、抽屉：12个抽屉设计，每个抽屉均带标示贴，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响。

13、配备脚轮，灵活，可移动。底角设计，机器可锁定防止开关门移动。

14、多种故障报警（高温报警、低温报警、断电报警、传感器报警等）。

15、两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。

16、配备USB接口。

注：中标方提供的设备不得低于标准的配置和技术参数，生产日期与安装日期相差不得超过6个月。

附件二、销售廉洁承诺书

销售廉洁承诺书

根据盱眙县人民医院对医疗器械购销工作的相关要求，为进一步规范医疗器械购销行为，营造公平交易、诚实守信的环境，维护正常的医疗秩序和医疗器械经营秩序，防止购销中不正之风的发生，积极配合贵院做好医疗服务工作，维护本企业的信誉和形象，特作如下承诺：

一、医疗器械生产和经营企业的营销行为，必须符合国家的相关法律、法规和规章制度，不得有违纪违规行为。

二、医疗器械生产和经营企业要严把供应质量关，确保所供应医疗器械的质量，按采购合同要求供货。

三、医疗器械生产和经营企业及其营销人员不得以回扣，提成等不正当手段进行促销；不得以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行促销；不得以任何借口向医院工作人员赠送现金，有价证劵和其他物品等，或给予其他不正当利益。

四、医疗器械销售人员，不得进入医院有关科室及诊疗场所向医师、部门及领导推销产品；不向医院工作人员查询购销工作相关情况。

五、需要举行医疗器械的宣传，学术讲座、会议、外出学习和参观等活动时，必须报院相关部门备案，由分管院长和主要领导批准后方可安排，不得私自邀请医院职工参加上述活动。

六、必须积极配合医院对医疗器械购销中有无商业贿赂的调查。

如有违反上述承诺，我们愿意接受取消中标资格、记入不良行为数据库等处理，直至停止业务往来，以及接受执法执纪部门的其他处理。

公司名称：

经销企业承诺代表（签章）：

日    期：